## Form. Propuesta Técnica
FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA
Cumple
LOTE NO. 1 - Equipos para plataforma de Virtualización, Software y Licenciamientos.
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.1 | 43211501 | SERVIDOR | 3 |  | 20 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Plataforma para Virtualización escalable optimizado para cargas de trabajos hibridas
-La plataforma debe ser de 2U y dos sockets (mínimo) y debe soportar 8 x 2.5" SAS/SATA o superior.
-La plataforma debe contar con 1 CPU Intel® Xeon® Platinum 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933
-La plataforma debe poder escalar hasta dos procesadores Intel Xeon con hasta 28 núcleos por procesador
-La plataforma debe contar con 128GB de memoria y debe soportar 24 DIMM DDR4, compatible con RDIMM/LRDIMM, velocidades de 2,666 MT/s o superior, y debe expandir hasta 3 TB de memoria o superior.
-La solución debe soportar 12 NVDIMM, y debe crecer mino hasta 192 GB
-La plataforma debe contar con una controladora RAID con almenos 8GB NV Cache y debe soportar las siguientes opciones de controladoras:
-Controladoras internas dedicadas
-Subsistema de almacenamiento optimizado para el arranque: RAID de hardware, 2 discos SSD M.2, 120 GB, 240 GB
-Controlador externo (RAID)
-Tarjetas HBA externas (no RAID): Tarjeta HBA SAS de 12 Gb/s
-La plataforma debe contar con 2 unidades de 1.92TB SSD SATA optimizados para lectura intensiva 6Gbps 512 2.5in sustituibles en caliente.
-Adicional, la plataforma debe poder expandirse y crecer hasta un mínimo de 80 TB cambiando el tamaño de los discos de ser necesario.
-La plataforma debe contar con dos(2) Titanium de 750 W y Adicional debe de soportar conexión en caliente con redundancia completa
Hasta 6 ventiladores de conexión en caliente con redundancia completa
-Ventiladores de alto rendimiento disponibles
-La plataforma debe contar con IPMI 2.0
-Adicional, la plataforma debe contar con una interfaz de administración local y remota que permita poder reiniciar y encender el equipo de manera remota.
-La plataforma debe contar con un módulo de manejo basado en NFC, que permita la comunicación entre el equipo y un dispositivo móvil Android o IOS.
Integraciones y conexiones:
-Microsoft System Center,
-VMware vCenter, BMC Software
-Conexiones: Nagios & Nagios XI,
-Oracle Enterprise Manager,
-HP Operations Manager,
-IBM Tivoli Netcool/OMNIbus,
-IBM Tivoli Network Manager,
-CA Network and Systems Management
-La plataforma debe contar con 2 puertos de 10GbE Base-T, 2Puertos de 1GbE Base-T, 2 Puertos de 10GbE SFP+.
-La plataforma debe contar con puertos frontales: Video, 2 USB 2.0, USB 3.0 disponible
-La plataforma debe contar con puertos posteriores: Video, serie, 2 USB 3.0,
-Tarjeta de video: VGA
-PCIe: Hasta 8 slots Gen3, hasta 4 x16
-Adicional, la plataforma debe soportar las siguientes opciones de tarjeta secundaria de red:
-4 de 1 GE o 2 de 10 GE + 2 de 1 GE o 4 de 10 GE o 2 de 25 GE
-La plataforma debe soportar opciones de GPU Nvidia Tesla P100, K80, K40, Grid M60, M10, P4, Quadro P4000.
AMD S7150, S7150X2
Sistemas operativos compatibles:
Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer
Microsoft Windows Server con Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi
-La plataforma debe contar con 3 años de soporte 24/7/365 en sitio con respuesta de 8h directo con el fabricante.
-Adicional el esquema de soporte debe cubrir el hipervisor, sistema operativo y/o aplicaciones de terceros.
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.2 | 43211501 | SAN | 1 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-El conmutador de red debe contar con al menos 12 X 10gbe SFP+, 3 X 100gbe QSFP28
-El conmutador debe contar con 840Gbps (full-duplex) de Capacidad de Switching non-blocking, o superior
-El conmutador debe contar con fuentes de energía y ventiladores redundantes y sustituibles en caliente.
-El conmutador de red deberá contar con funcionalidades avanzadas tales como Data Center Bridging (802.1Qbb), ETS (802.1Qaz), Remote Port Mirroring (RPM), Encapsulated Remote Port Mirroring (ERPM), XLAN Gateway, DCBx y iSCSI TLV.
El conmutador deberá cumplir con los siguientes parámetros de Performance:
Packet buffer memory 12MB
CPU memory: 4GB
MAC addresses: 272K (in Scaled L2 mode)
PVST: 128 instances
ARP table 200K (in Scaled L3 host mode)
IPv4 routes: 200K (in Scaled L3 routes mode)
IPv6 hosts: 64K
IPv6 routes: 130K (in Scaled L3 routes mode)
Multicast hosts: 8K
Link aggregation: 32 links per group, 128 groups
Layer 2 VLANs: 4K
Layer3 VLANs: 500
MSTP: 32 instances
LAG load balancing: Based on layer 2, IPv4 or IPv6 headers
L2 Ingress ACL: 6K
L2 Egress ACL: 1K
IPv4 Ingress ACL: 6K
IPv4 Egress ACL: 1K
IPv6 Ingress ACL: 3K
IPv6 Egress ACL: 500
iSCSI Sessions: 255
iSCSI Target: 16
F-Port: Max F-Port Sessions: 526
F-Port: Max members in a zone: 526
-El conmutador debe contar con 3 años de soporte 24/7/365 en sitio con respuesta de 8h directo con el fabricante.
-Se requiere un(1) arreglo de disco con capacidad de 16 bahías o superior, en un factor de forma no mayor a 3U.
-Se requiere que el arreglo de discos cuente con dos controladoras reemplazables en caliente en la modalidad activo-activo con Procesadores Intel Xeon E5-2603 v4, 1,7 GHz, seis cores o superior.
-Se requiere que el arreglo de disco cuenta con 32Gb de memoria como mínimo (16Gb por controladora)
-Se requiere un mínimo de 16 x bahías de unidades de 3,5 in
-Se requiere que el arreglo de disco federado cuente con la posibilidad de expandirlo hasta alcanzar una capacidad mínima de 1PB federado.
-Se requieren 96TB de almacenamiento crudo en discos SAS 12Gb SED CIPS
-Se requiere que el arreglo cuenta con la posibilidad de combinar diferentes tipos de unidades, tasas de transferencia y velocidades de rotación en el mismo sistema.
-Se requiere que el arreglo soporte unidades SSD optimizados para lectura y escritura.
-El arreglo de disco debe contar con dos(2) tarjetas de 10Gb iSCSI, 4 port, PCI-E, SFP+
-Se requiere que el arreglo de disco soporte los protocolos FC, iSCSI, SAS de forma simultánea en caso de que se requiera a futuro.
-El arreglo de disco debe contar con 4 puertos SAS de 12 Gb por arreglo, y debe llegar hasta 16 gabinetes de expansión por arreglo de discos
-El arreglo de disco debe manejar niveles de almacenamiento, hasta 3 niveles primarios totales (basado en medios) y debe realizar el movimiento de los datos de manera autónoma basado en la actividad de uso.
-El arreglo de disco debe permitir la creación de los RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 y RAID 10 DM (doble espejeado); debe poder existir cualquier combinación de niveles de RAID en un solo arreglo.
-El arreglo de disco debe realizar el Aprovisionamiento automático y de forma dinámico de múltiples niveles de RAID sin la necesidad de asignar previamente los grupos RAID.
-El arreglo de disco debe estar licenciado para realizar replicación Síncrona o Asíncrona usando medios FC o iSCSI, a un destino con un arreglo de igual o distinto modelo de la misma familia.
- El arreglo deberá contar con una relación de origen/destino que podrá ser de uno a muchos o de muchos a uno.
El arreglo de disco deberá contar con las siguientes capacidades de tipo empresarial:
-Replicación (Sync-Async)
-De duplicación
-Compresión
-Snapshot
-Cifrado de datos
El arreglo debera ser Compatible con scripts:
-Microsoft PowerShell API
-API RESTful
El arreglo debera estar validado para trabajar con los siguientes sistemas operativo del host:
-Microsoft Windows Server
-Oracle Solaris
-HP-UX, Oracle Linux
-IBM AIX
-Novell NetWare
-SLES, Apple
-HPTru64
-VMware
-Citrix XenServer
-RedHat
El arreglo de disco deberá contar con Integración las siguientes aplicaciones:
-VMware
-Microsoft
-IBM
-OpeStack
-Oracle
-Symantec
-Commvault
-Foglight
-Docker
-El arreglo debe contar con monitoreo del rendimiento y diagnóstico remotos; alertas, notificaciones e informes automatizados.
-La plataforma debe contar con 3 años de soporte 24/7/365 en sitio con respuesta de 8h directo con el fabricante.
-El arreglo de disco debe contar con soporte bajo la modalidad proactivo; el fabricante debe poder alertar sobre la futura falla de algún componente de la solución.
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.3 | 43232801 | SOFWARE DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES | 1 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Software de Monitoreo y administración de máquinas virtuales licenciado para 3 nodos de 2 socket cada uno, y deberá permitir monitorear no menos de 30VMs.
El Software debe permitir las siguientes tareas:
-Administración completa del desempeño de la virtualización
-Eficaces herramientas de planificación de capacidad
-Administración de la propagación descontrolada de las máquinas virtuales
-Recomendaciones predictivas
-Administre en entornos de servidores locales, híbridos y la nube
-Visibilidad de toda la pila de aplicaciones
-El software deberá proporcionar visibilidad completa del estado y el desempeño de los hipervisores de VMware vSphere, Nutanix AHV y Microsoft Hyper-V
-El conmutador debe contar con 1 año de soporte directo con el fabricante.
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.4 | 43233205 | ANTIVIRUS | 300 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
- Protección para endpoints, servidores y puertas de enlace
-Optimiza la administración y delegación de la seguridad
-Detectar ataques e intrusiones con la EDR automatizada
- Bloqueo de los puertos USB
-Consola de Administración Única
-Controles Web y de dispositivos
-Inteligencia ante amenazas Global
-La prevención contra intrusiones en el servidor y web basadas en la nube, así como el control de aplicaciones y dispositivos con denegación predeterminada reducen la superficie de ataque mientras ayudan a mantener bajo control los recursos de la empresa, incluso fuera de su perímetro de TI.
-Protección para aplicaciones y servidores de terminales
-Integración avanzada con sistemas SIEM
-Filtrado de contenido de entrada y salida
-Protección antispam
-Administración de parches
-Seguridad para Servidores de Correos
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.5 | 43231512 | WINDOWS SERVER 2019 DATA CENTER | 3 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Microsoft® Windows Server DC Core 2019 Government OLP 16Licenses No Level Core Lic Qualified
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.6 | 43231512 | WINDOWS SERVER CAL DE 5 | 60 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Microsoft® Windows® Server CAL 2019 Government OLP 1License No Level UsrCAL
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.7 | 43231512 | WINDOWS 10 PRO | 300 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Microsoft® Windows Professional 10 Sngl OLP 1License No Level Legalization Get Genuine
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.8 | 43231512 | OFFICE 365 | 300 |  | 30 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-Microsoft 365 Business Standard - Licenciamiento anual
LOTE NO. 2 - CONMUTADORES PARA RED
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.9 | 43211501 | SWICTH POE | 10 |  | 10 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
-El conmutador de red debe contar con al menos 24x 1GbE+ PoE+ 4x 10GbE SFP+
-El conmutador debe contar con 176 Gbps (full-duplex) de Capacidad de Switching o superior.
-El conmutador debe contar con las siguientes características física:
-4 puertos frontales SFP+ de 10 GbE dedicados e integrados, se pueden utilizar 2 puertos de 10 GbE como puertos de apilamiento
-Puerto USB (Type A) para la configuración mediante un disco flash USB
-Negociación automática para el control de la velocidad y el flujo
-Espejeado de puertos MDI/MDIX automático
-Espejeado de puertos basado en el flujo
-Control de la actividad masiva de transmisión
-Configuraciones de Ethernet con eficiencia energética por puerto
-Ventiladores redundantes de velocidad variable
-Flujo de aire: I/O a la fuente de alimentación
-Puerto de consola RJ45 con señalización RS232 (cable conector RJ-45 a DB-9 hembra incluido)
-Dos imágenes de firmware integradas
El conmutador deberá cumplir con los siguientes parámetros de Performance o superior:
-Direcciones MAC: 16 000
-Rutas estáticas: 256 (IPv4) o 128 (IPv6)
-Rutas dinámicas: 256 (IPv4)
-Capacidad de fabric de switch: 128 Gb/s
- (dúplex completo); 176 Gb/s
-Velocidad de reenvío: 128 Mb/s 164 Mpps
-Agregación de vínculos: 64 grupos LAG, 144 puertos dinámicos por pila, 8 puertos miembro por LAG
-Líneas de espera de prioridad por puerto: 8
-Conmutación de capa 2 a velocidad de línea: Todos (sin bloqueo)
-Enrutamiento de capa 3 a velocidad de línea: Todos (sin bloqueo)
-Memoria flash: 256 MB
-Memoria búfer de paquetes: 1.5 MB
-Memoria CPU: 1 GB
-Interfaces de enrutamiento RIP: 128
-Interfaces de enrutamiento VLAN: 128
-VLAN admitidas: 512
-VLAN basadas en protocolos: compatibles
-Entradas ARP: 2,048 (IPv4) o 512 (IPv6)
-Entradas NDP: 400
-Listas de control de acceso (ACL): compatibles
-ACL basadas en IP y MAC: compatibles
-ACL controladas por tiempo: compatibles
-Cantidad máx. de ACL: 100
-Cant. máx. de reglas de ACL en todo el sistema: 2,048
-Cant. máx. de reglas por ACL: 1023
-Cant. máx. de reglas de ACL por interfaz (IPv4): 1,023 (entrada), 1,023 (salida)
-Cant. máx. de reglas de ACL por interfaz (IPv6): 512 (entrada), 509 (salida)
-Cant. máx. de interfaces de VLAN con ACL aplicadas: 24
-El conmutador debe contar con 3 años de soporte 24/7/365 en sitio con respuesta de 8h directo con el fabricante.
LOTE NO. 3 - EQUIPOS
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.10 | 43221715 | ANTENA | 5 |  | 20 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
Antena Pbe-5ac-300gen2 Ac Bridge Outdoor 5.8ghz 450+ Mbps, 20+ Km, 23dbi
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.11 | 32101601 | UPGRADE PARA SERVIDORES | 1 |  | 20 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
16 memorias de 8GB DDR4, HPE 6 Discos de 8TB SAS SFF
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.6 | 43201803 | DISCO DURO | 5 |  | 15 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
DISCO DURO 5TB EXTERNO USB3.0 2.5" NEGRO, EXPANSION
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.7 | 43211714 | BIOMETRICO | 1 |  | 15 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
Lector de huellas digital con tarjeta de acceso 2 puertas.
| Ítem No. | Código UNSPSC | Bien Requerido | Cantidad | Garantía | Tiempo Máximo de Entrega | Instrucciones | Datos a Completar por el Oferente
| A.8 | 43211501 | RACK PARA SERVIDORES | 1 |  | 15 DIAS CALENDARIOS | N/A
| Especificaciones Técnicas | [6 empty] | Características del Bien Ofertado | Marca y Modelo | Tiempo de Entrega Máx. (Días) | Autoevaluación
Rack Para Servidor De Piso 42u 600mm Wide X 1060mm Deep Enclousure Sides